附件1：

排气道、排油烟气防火止回阀规格型号标记方式及示例

一、排气道

标注依据：产品标准《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》JG/T 194-2018

标记方式：排气道代号（P）-总楼层数分类代号（CA、CB、CD······）-进气口开口位置分类代号（S、X）-规格-JG/T 194-2018

示例:进气口位于排气道上部，住宅楼总层数为6层，规格为250×250的排气道，其代号为： PCAS 250×250 JG/T 194-2018

二、排油烟气防火止回阀

标注依据：产品标准《排油烟气防火止回阀》

规格型号标记及示例

标记方式：止回阀代号（PFZF）-感温元件的种类-使用场合-阀口尺寸；

示例:PFZF-D-C-Ф150 表示阀口为圆形，直径为150mm,采用可多次重复动作的感温元件的厨房用止回阀。